# Text boxes

R E K A P I T U L A C E

Zakázkové číslo :

Název zakázky :

Místo :

Objekt :

Spořitelna

VZOR

Vodovodní přípojka

Jánská, Brno

22.03.2003

TrialVerze programu WinRZP850

JalSoft, Zemědělská 42, 613 00 BRNO, +4205242138

Kanalizace

721

11.781,50

1

Plynovod

723

172.391,07

2

Zarizovani

725

7.937,24

3

H Z S

HZS

1.040,00

4

Celkem

193.149,81

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

Copyright (c)

WinRZP850, registrační číslo : 84198-27669-53580-29470

JalSoft PC 2002

22.03.2003

Oddil:

Kanalizace

Ceník pol.

Zakázkové číslo :

m.j.

j.hmoty

Název zakázky :

množství

N Á Z E V

Strana : 2

c.hmoty

C.P

j.PZN

c.PZN

Místo :

Objekt :

Spořitelna

VZOR

Vodovodní přípojka

Jánská, Brno

TrialVerze programu WinRZP850

JalSoft, Zemědělská 42, 613 00 BRNO, +4205242138

13971-11

Výkop uzav.prostor

m3

29,42

17,89

9,60

282,43

1

171,74

16220-12

Nošení výkopku

m3

29,42

17,89

9,60

282,43

2

171,74

16220-12

Příplatek ZKD 10 m

m3

29,42

17,89

20,00

588,40

3

357,80

16270-11

Vodorovné přemístění

m3

29,42

17,89

9,60

z hor.1-4 do 1000 m

282,43

4

171,74

17120-12

Uložení na skládky

m3

29,42

17,89

9,60

282,43

5

171,74

17410-11

Zásyp a zhutnění jam

m3

29,42

17,89

9,60

282,43

6

171,74

nc

Poplatek za skládku

m3

100,00

0,00

9,60

960,00

7

0,00

11310-71

Odstr.podkl.a krytu do

m2

29,42

17,89

12,00

z kam.těž.tl-300mm

353,04

8

214,68

11310-71

Odstr.podkl.a krytu do

m2

29,42

17,89

12,00

z betonu prost.do 150mm tl.

353,04

9

214,68

11310-71

Odstr.podkl.a krytu do

m2

29,42

17,89

12,00

zivicnych tl.50-100mm

353,04

10

214,68

11320-11

Vytrhani obrub chodnikovych

m

29,42

17,89

1,00

lezatych

29,42

11

17,89

56428-11

Podklad nebo podsyp ze SP

m2

29,42

17,89

12,00

po zhutneni tl.300 mm

353,04

12

214,68

56712-51

Podklad z PB tr.B 10 tl.150

m2

29,42

17,89

12,00

353,04

13

214,68

57615-11

Koberec otevřený z

m2

29,42

17,89

12,00

do 3m 6 cm

353,04

14

214,68

15

S o u č e t

2.522,49

5.108,22

Přesun hmot

C E L K E M

11.781,50

16

Hrub rozpětí

10 %

120 %

510,82

3639,97

Copyright (c) JalSoft PC 2002

22.03.2003

Oddil:

Plynovod

Ceník pol.

Zakázkové číslo :

m.j.

j.hmoty

Název zakázky :

množství

N Á Z E V

Strana : 3

c.hmoty

C.P

j.PZN

c.PZN

Místo :

Objekt :

Spořitelna

VZOR

Vodovodní přípojka

Jánská, Brno

TrialVerze programu WinRZP850

JalSoft, Zemědělská 42, 613 00 BRNO, +4205242138

PC

Elektrokotel ČKD EOK 250

139.800,00

0,00

1,00

včetně rozvaděče

139.800,00

1

0,00

72511-11

SPLACH NADRZ +T67

SO

39,69

47,50

8,00

317,52

2

380,00

72511-19

VYM PLOVAK VENTIL K 699

KU

39,69

47,50

4,00

158,76

3

190,00

4

S o u č e t

570,00

140.276,28

Přesun hmot

C E L K E M

172.391,07

5

Hrub rozpětí

10 %

120 %

14027,63

17517,16

Copyright (c) JalSoft PC 2002

22.03.2003

Oddil:

Zarizovani

Ceník pol.

Zakázkové číslo :

m.j.

j.hmoty

Název zakázky :

množství

N Á Z E V

Strana : 4

c.hmoty

C.P

j.PZN

c.PZN

Místo :

Objekt :

Spořitelna

VZOR

Vodovodní přípojka

Jánská, Brno

TrialVerze programu WinRZP850

JalSoft, Zemědělská 42, 613 00 BRNO, +4205242138

72511-49

ODMONT KLOZET

KU

14,78

1,81

1,00

14,78

1

1,81

nc-vodárn

Výkopové práce

m

147,00

48,00

1,00

147,00

2

48,00

nc-vodárn

Litinová přípojka

ks

251,00

95,00

1,00

251,00

3

95,00

nc-vodárn

Zrušení staré přípojky

m

125,00

130,00

1,00

125,00

4

130,00

72511-11

SPLACH NADRZ +T67

SO

72,24

566,90

5,00

361,20

5

2.834,50

6

S o u č e t

3.109,31

898,98

Přesun hmot

C E L K E M

7.937,24

7

Hrub rozpětí

10 %

120 %

89,90

3839,05

Copyright (c) JalSoft PC 2002

22.03.2003

Oddil:

H Z S

Ceník pol.

Zakázkové číslo :

m.j.

j.hmoty

Název zakázky :

množství

N Á Z E V

Strana : 5

c.hmoty

C.P

j.PZN

c.PZN

Místo :

Objekt :

Spořitelna

VZOR

Vodovodní přípojka

Jánská, Brno

TrialVerze programu WinRZP850

JalSoft, Zemědělská 42, 613 00 BRNO, +4205242138

HZS

Topna zkouska

Nh

80,00

0,00

5,00

400,00

1

0,00

HZS

Zednicka vypomoc

Nh

80,00

0,00

8,00

640,00

2

0,00

3

S o u č e t

0,00

1.040,00

Přesun hmot

C E L K E M

1.040,00

4

Hrub rozpětí

0 %

0 %

0,00

0,00

Copyright (c) JalSoft PC 2002

Součtová tabulka zakázky

Oddíl

Zázn

Přes Hmot

HR

Zakázkové číslo :

Název zakázky :

Strana : 6

Místo :

Objekt :

Spořitelna

VZOR

Vodovodní přípojka

Jánská, Brno

Suma

22.03.2003

c.hmoty

PH

c.PZN

Hrub.rozp.

Kanalizace

14

1,20

2522,49

510,82

3639,97

11.781,50

5108,22

0,10

Plynovod

3

1,20

570,00

14027,63

17517,16

172.391,07

140276,28

0,10

Strojni

0

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

Zarizovani

5

1,20

3109,31

89,90

3839,05

7.937,24

898,98

0,10

NEW_zkouška

0

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

Materiál Ptáček

0

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

Vodoinstalace

0

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

H Z S

2

0,00

0,00

0,00

0,00

1.040,00

1040,00

0,00

Celkem

24

193.149,81

6201,80

14628,35

24996,18

147323,48

Copyright (c) JalSoft PC 2002